云南省中医医院2023年第十五批医用耗材购置项目（三次）（2023JH128）-1

| 标段 | 序号 | 产品名称 | ★规格 | 单位 | 是否阳光挂网 | ★阳光采购新商品编码 | 预算单价（元） | ★配套设备 | 进口/国产 | ★技术参数 | 参考年使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | LCR75x4.3 | 枚 | 是 | 1245129 | 1700.00 | / | / | 吻合长度约为75mm 适用于消化道重建、脏器切除手术中吻合、离断和切除组织器官。 | 24 |
| B | 2 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | LCS75x4.3 | 枚 | 是 | 1250025 | 3600.00 | / | / | 吻合长度约为75mm，含调档手柄 适用于消化道重建、脏器切除手术中吻合、离断和切除组织器官。 | 12 |
| B | 3 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-1484/导丝导入型弯型 | 套 | 是 | 1749194 | 335.00 | / | / | 长度约30cm，孔径12Fr，用于腹腔积液的引流。 | 12 |
| B | 4 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-3522/多通道型 | 套 | 是 | 1748974 | 335.00 | / | / | 长度约45cm，孔径19Fr，用于腹腔积液的引流。 | 12 |
| B | 5 | 一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-3622/多通道型 | 套 | 是 | 1774312 | 335.00 | / | / | 长度约45cm，孔径24Fr，用于腹腔积液的引流。 | 12 |
| J | 1 | 定制式固定义齿 | 全规格 | 颗 | 是 | 1134629 | 468.00 | / | / | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 二氧化锆切削全瓷冠（桥、贴面、嵌体）；二氧化锆切削全瓷种植体上部结构修复体（冠、桥架） | 120 |