公告附件-云南省中医医院腹腔镜结直肠肿瘤手术器械购置项目（2023JH173）需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm) | 数量 | 单位 |
| **1** | **穿刺器(磁片，带保护）** | **Φ10\*95** | **2** | **套** |
| 2 | 穿刺器(磁片，带保护） | Φ5\*95 | 2 | 套 |
| 3 | 转换器 | Φ10-5 | 1 | 支 |
| 4 | 气腹针 | Φ2.2\*120 | 1 | 支 |
| 5 | 弯剪刀 | Φ5\*330 | 1 | 把 |
| 6 | 弯分离钳 | Φ5\*330 | 1 | 把 |
| 7 | 无创抓钳 | Φ5\*330 | 1 | 把 |
| 8 | 金手指抓钳 | Φ5.5\*450 | 1 | 把 |
| **9** | **带电凝吸引器** | **Φ5\*330** | **1** | **把** |
| 10 | 单极电凝钩 | Φ5\*330 | 1 | 支 |
| 11 | 单极电凝棒 | Φ5\*330 | 1 | 支 |
| 12 | 单极电缆线 | Φ4\*3000 | 1 | 支 |
| 13 | 持针钳 | Φ5\*330 | 1 | 把 |
| 15 | 施夹器 | Φ10\*330 | 1 | 把 |
| 16 | 吸引器 | Φ5\*330 | 1 | 套 |
| 17 | 穿刺针 | Φ5\*330 | 1 | 支 |
| 18 | 胃抓钳 | Φ5\*330 | 1 | 把 |
| 19 | 施夹器 | 10\*330 | 1 | 把 |
| **20** | **肠抓钳** | **Φ5\*330** | **1** | **把** |
| 21 | 肠抓钳(可弯） | Φ10\*330 | 1 | 把 |
| 22 | 穿刺器(磁片，带保护） | 12.5\*95 | 1 | 套 |
| **23** | **胃抓钳（鸭嘴）** | **5\*330** | **1** | **把** |
| 24 | 直角钳 | 10x330 | 1 | 把 |
| 25 | 荷包钳 | 剪式 | 1 | 把 |
| **26** | **手握式荷包钳(腔镜下使用）** | **Φ12x330MM** | **1** | **把** |
| 27 | 五叶可弯扇形钳 | Φ10x350MM | 1 | 把 |
| 28 | 弹簧式吸引器 | Φ5x330MM | 1 | 把 |
| 29 | 直角分离钳 | Φ5x330MM | 1 | 把 |
| 30 | 肠抓钳（可弯/中空） | Φ10\*330 | 1 | 把 |
| 31 | 靶式钳（把持钳） | Φ10\*330 | 1 | 把 |
| 32 | 施夹器 | 5.5\*330 | 1 | 把 |
| 33 | 生物施夹器 | 10\*330 | 1 | 把 |
| 34 | 钛夹钳 | 10\*330 | 1 | 把 |
| 35 | 弯分离钳（14mm） | 5\*330 | 1 | 把 |
| 36 | 消毒盒(手术器械） | 550\*250\*100（双层） | 1 | 只 |