附件：云南省中医医院医疗耗材价格咨询表（2023四季度）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 生产厂家 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13种呼吸道病原体多重检测试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） | 50人份/盒 | 人份 | 国械注准20183400518 | 宁波海尔施基因科技有限公司 |  |
| 2 | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | DD胶乳液:3*4ml,DD缓冲液:5*6ml,DD稀释液2*6ml | 盒 | 沪械注准20152400069 | 上海长岛生物技术有限公司 |  |
| 3 | e 801分析吸头/分析杯 | 36*105个/盒(cobas 801) | 箱 | 无 | 德国罗氏诊断有限公司 |  |
| 4 | Film封片胶带 | 5卷/箱 | 箱 |  | 樱花医疗科技有限公司 |  |
| 5 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法) | 300测试/盒 | 盒 | 国械注进20152400203 | 德国罗氏诊断有限公司 |  |
| 6 | 可吸收性外科缝线 | JK-XK-094 (2-0) | 根 | 国械注准20193020299 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 |  |
| 7 | 可吸收性外科缝线 | JK-XK-065（4-0) | 根 | 国械注准20193020299 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 |  |
| 8 | 颅内药物洗脱支架系统 | NOV-3.5015 | 套 | 国械注准20213130575 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 |  |
| 9 | 颅内支架 | ENCR402312 | 套/盒 | 国械注进20183130331 | Medos International SARL 迈道国际有限公司 |  |
| 10 | 血栓弹力图试验（活化凝血）试剂盒（凝固法） | 20人份/盒 | 盒 | 渝械注准20202400254 | 重庆南方数控设备股份有限公司 |  |
| 11 | 一次性使用尿杯 | 大号 | 只 | 无 | 江苏康健医疗用品有限公司 |  |
| 12 | 一次性使用输液器带针 | B3-1型 0.55mm（单头；斜口针；0.55*20，TW，SB带加药口） | 付 | 国械注准20193141756 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |  |
| 13 | 一次性使用输液器带针 | B3-1型 0.7mm（单头；斜口针；0.7*20，TW，SB带加药口） | 付 | 国械注准20193141756 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |  |
| 14 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式1ml 斜口 （0.45mm×15.5mm，RW，LB） | 付 | 国械注准20193141735 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |  |
| 15 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式2.5ml（0.6mm×28.5mm，TW，LB）；斜口针 | 付 | 国械注准20193141735 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |  |
| 16 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式5ml（0.7mm×31mm，TW，LB））；斜口针 | 付 | 国械注准20193141735 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |  |
| 17 | 一次性使用无菌注射器带针 | 偏头式20ml（1.2mm×32mm，TW，LB）斜口针；针筒外径24mm，内径21mm | 付 | 国械注准20193141735 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |  |
| 18 | 医用外科口罩 | 一个独立包装，挂耳，30个一盒 | 个 | 豫械注准20222140930 | 河南飘安集团有限公司 |  |
| 19 | 医用无敏透气胶布 | A型6cm*6cm | 片 | 苏通械备20200103号 | 江苏弘生生物工程有限公司 |  |
| 20 | 移液器吸嘴 | 0.5ul-200ul | 支 | 无 | 江苏康健医疗用品有限公司 |  |

报价公司（公章）：                                  报价日期：