## Sheet1
云南省中医医院医用耗材（2024年第七批）采购项目（B标段）三次采购需求明细表
序号 | 标段号 | 拟购耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 配套设备信息 | 是否进口 | 参考年使用量 | 参考要求 | 采购预算控制单价（元） | 采购预算金额（元） | 是否带样品
1 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 5片/箱 | 片 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 130 | （1）与灭菌器匹配，能被设备识别 （2）不少于10个胶囊 （3）每个胶囊含灭菌剂不大于2ml （4）有灭菌剂泄露标识 （5）卡匣设计有灭菌剂刺破和传输孔 | 752 | 97760 | 是
2 | B | 化学指示卡 | 250片/盒 | 片 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 5750 | （1）与灭菌器兼容，提供兼容文件 （2）采用无毒有机胺反应变色，不含铅等有害物质 （3）变色终点清晰，红黄即视 （4）最小包装不少于250片 | 1.26 | 7245 | 是
3 | B | 过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带 | 6卷/箱 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 1 | （1）与灭菌器兼容，提供兼容文件 （2）每卷不小于55米 （3）变色终点清晰，红黄即视 | 200 | 200 | 是
4 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 75mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 1 | （1）对单层和双层包装器械的有效灭菌； （2）灭菌后有效阻隔微生物达5年； （3）与经常用于医疗器械的材料不会发生毒理作用； （4）化学指示条灭菌前后颜色变化，并化学性质稳定； （5）基本重量约59.5g/㎡； （6）分层剥离强度约2.7N/2.54cm； （7）葛尔莱法透气度约22sec/100cc； （8）原材料可靠，与其STERRAD灭菌系统相兼容。 | 420 | 420 | 否
5 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 100mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 3 |  | 600 | 1800 | 否
6 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 150mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 6 |  | 900 | 5400 | 否
7 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 200mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 6 |  | 1260 | 7560 | 否
8 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 250mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 8 |  | 1365 | 10920 | 是
9 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 350mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 4 |  | 1920 | 7680 | 否
10 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 420mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 2 |  | 2300 | 4600 | 否
11 | B | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 500mm*70m/卷 | 卷 | 过氧化氢低温等离子灭菌器（STERRAD 100S型） | 进口 | 3 |  | 2745 | 8235 | 否