## Sheet1
云南省中医医院医用耗材（2024年第七批）采购项目（A、C标段）四次采购需求明细表
序号 | 标段号 | 拟购耗材名称 | 参考规格 | 单位 | 配套设备信息 | 是否进口 | 参考年使用量 | 参考要求 | 采购预算控制单价（元） | 采购预算金额（元） | 是否带样品
1 | A | 高效切片石蜡 | / | KG | 病理组织石蜡包埋机(Histostar；Thermo SCIENTIFIC) | 国产 | 80 | 1KG/袋，用于组织处理和包埋，主要成分包括高纯度石蜡、微晶蜡 | 37 | 2960 | 否
2 | A | 一次性使用无菌注射针 | 0.25（31G）,九针 | 个 | / | 国产 | 50 | 一次性使用无菌注射针:外径约0.25mm，一次性使用无菌注射针由针座、针管、连接部、护套组成。护套、针座采用符合YY/T0242-2007规定的医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料制成；针管采用符合GB/T18457-2015制造医疗器械用不锈钢针管中规定的奥氏体不锈钢材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 本产品与一次性使用无菌注射器装配后,用于面部真皮层注射透明质酸钠。本产品只可由具有资质的医护人员操作，限定在医疗机构使用。 | 75 | 3750 | 是
3 | A | 医用修复敷料 | 40g | 盒 | / | 国产 | 299 | 40g，该产品属于医疗器械管理范畴。用于涂抹，由透明质酸钠和纯化水组成。产品为非无菌。该产品适用于激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术后的护理。 | 198 | 59202 | 是
4 | A | 一次性使用无菌注射针 | 0.7# | 支 | / | 国产 | 5033 | 由针管、针座、护套零件组成，长度约80mm，直径约0.7mm。用于关节、腰椎穿刺注射（做关节间及软组织穿刺）；用于注射深部神经组织 | 4.15 | 20886.95 | 是
5 | A | 理疗用体表电极 | / | 片 | 胃动力治疗仪(YM-W型) | 国产 | 1400 | 1、约40*40mm，用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 2、理疗用体表电极胶片应为无色或浅色透明粘胶，表面电阻值应在≤500KΩ，其误差应不超过其标称值的±10%。 3、一袋8片，扣式。 | 2.5 | 3500 | 是
6 | A | 一次性使用胰岛素泵用输注组件 | 常规型 | 套 | 胰岛素泵（P-02型） | 国产 | 61 | 对糖尿病患者进行胰岛素输注治疗。本产品由注射储存器、输液针组成。常规型输液针由连接头、输液管、粘贴胶、针管连接座、针管组成。 适用范围：与适配设备配合使用,对糖尿病患者进行胰岛素输注治疗。 | 46 | 2806 | 是
7 | A | 一次性使用电圈套器 | 工作长度2300mm，套圈直径25mm,直径2.3mm | 把 | / | 国产 | 301 | 产品与内镜配套使用，利用高频电流在消化道内切除息肉。工作长度约2300mm，套圈直径约25mm,直径约2.3mm | 330 | 99330 | 是
8 | A | 一次性使用电圈套器 | 工作长度2300mm，套圈直径30mm,直径2.3mm | 把 | / | 国产 | 118 | 产品与内镜配套使用，利用高频电流在消化道内切除息肉。工作长度约2300mm，套圈直径约30mm,直径约2.3mm | 260 | 30680 | 否
9 | A | 一次性使用宫颈扩张棒 | / | 支 | / | 国产 | 62 | 由聚乙烯醇缩甲醛扩张棒和绳子组成 | 445 | 27590 | 是
10 | C | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 | 4×1.0 mL（冻干品复溶体积） | ml | 全自动化学发光免疫分析仪（Cobas e801型） | 进口 | 8 | 包装规格：4×1.0 mL（冻干品复溶体积） 主要组成成分：试剂-工作溶液（冻干品）：由冻干人血清基质组成，添加了两个浓度范围的鳞状上皮细胞癌蛋白：防腐剂。鳞状上皮细胞癌抗原定标液1：2瓶，每瓶复溶后含1.0mL定标液1,鳞状上皮细胞癌抗原定标液2：2瓶，每瓶复溶后含1.0mL定标液2,人血清基质中鳞状上皮细胞癌（大肠杆菌重组）的两个浓度范围分别为く1.5 ng/mL和约20 ng/mL，储存条件及有效期：2~8"C保存，有效期 18 个月 | 468 | 3744 | 是
11 | C | 肺癌相关肿瘤标志物质控品 | 4×3.0mL（冻干品复溶体积） | ml | 全自动化学发光免疫分析仪（Cobas e801型） | 进口 | 72 | 包装规格：4×3.0 mL(冻干品复溶体积) 储存条件及有效期：2~8℃保存，有效期 15 个月。 主要组成成分：试剂-工作溶液：由冻干人血清制成。 肺癌相关肿瘤标志物质控品 1：2 瓶，每瓶复溶后含 3.0 mL 质控血清，肺癌相关肿瘤标志物质控品 2：2 瓶，每瓶复溶后含 3.0 mL 质控血清。 | 196 | 14112 | 是
12 | C | 25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法） | 100 测试/盒 | 测试 | 全自动化学发光免疫分析仪（Cobas e602型） | 进口 | 1400 | 包装规格：100测试/盒 检验原理：竞争法原理。 定标方式：两点定标 储存条件及有效期：2～8℃保存，有效期 15 个月。 检测范围：3‑100 ng/mL或7.5‑250 nmol/L(通过检出限和一级定标曲线最大值界定)。低于检出限的测量值报告为< 3 ng/mL(< 7.5nmol/L)。高于此测量范围的数值均报告为> 100 ng/mL(> 250nmol/L)或2倍稀释样本则报告为> 200ng/mL(> 500 nmol/L)。 | 38.5 | 53900 | 是
13 | C | 25-羟基维生素D定标液 | 4 × 1.0 mL（冻干品复溶体积） | ml | 全自动化学发光免疫分析仪（Cobas e602型） | 进口 | 8 | 包装规格：4 × 1.0 mL(冻干品复溶体积) 主要组成成分：试剂-工作溶液：25-羟基维生素D定标液1：2瓶，每瓶含1.0 mL定标液1，25-羟基维生素D定标液2：2瓶，每瓶含1.0 mL定标液2，含有两个浓度范围，25-羟基维生素D3(约3ng/mL或7.5 nmol/L和约45 ng/mL或113 nmol/L)的人血清基质；防腐剂。 储存条件及有效期：2～8℃保存，有效期 15 个月 | 850 | 6800 | 是