**定制（太空舱）可移动售卖亭咨询**

1、‌需求内容‌：

（1）定制尺寸：长5.6m×宽3.2m×高3m（含门窗预留口及通风恒温系统）。

（2）内部预装：电路（220V/380V双接口）、简易排水管。

（3）吧台配置：一字型吧台、高压洗杯器+双槽水盆。

（4）附加项：遮阳雨棚。

2、‌技术要求‌：

（1）提供结构安全证明。

（2）明确运输安装周期（≤XX天）及异地拆装费用。

（3）‌提交资料‌：设计图纸、工程案例、材料检测报告。

3、供应商资质要求：

（1）具备有效的《营业执照》。

（2）需提交2-3个合作案例（附图片或合同摘要）。

2025年4月29日下午2：30点现场咨询

