## 采购需求表（特别颜色）
云南省中医医院傣医等5个民族医药治疗类风湿关节炎诊疗规范研究及医院制剂研发项目科研试剂采购项目采购需求明细表
序号 | 拟采购产品名称 | 参考规格 | 单位 | 采购预算单价（元） | 数量 | 采购预算合计金额（元） | 是否接受进口 | 是否需带样品（是/否） | 参考技术参数（标注为*号的为重要参数）
1 | 冻存管 | 1.8ml/支，双射内旋，圆底可立，灭菌 | ml | 0.52元/ml | 1800ml | 936 | 否 | 是 | 外观：①管体需丝印有刻度、LOGO、书写区域，丝印完整性好，颜色白色，无漏印、缺印、划伤、印花、分层、倾斜、扭曲等不良，字体、线条粗细正常，3M胶带测试后，丝印完整；长胶口：底部长胶口不超过 0.20mm，拉丝不允许。②冻存盒盒盖需印刷，印刷后完整性好，颜色白色，无漏印、缺印、损伤、印花、分层、倾斜、扭曲等不良，字体、线条粗细正常，丝印方向正确，A1和A10在盒盖切角处，丝印字符对应盒体内产品中心位置，3M胶带测试后完整。 尺寸：符合图纸规格。 密封性测试：管体和管盖适配后，负压测试，不漏液。 包装：包材、数量正确，包装完好。 灭菌：辐照标签呈红色，有《辐照证明》。 高温灭菌：取产品，放入高压蒸汽灭菌器高温灭菌；拿出观察产品无明显变形。 *无菌检测：不得检出微生物。 冷冻测试：冷冻测试产品无冻裂、无泄露。 *内毒素检测：≤0.05EU/ml。 *Rnase检测：不得检出。 *Dnase检测：不得检出。
2 | 冻存管 | 5.0ml/支，双射内旋，圆底可立，灭菌 | ml | 0.20元/ml | 2500ml | 500 | 否 | 是 | 外观：①管体需丝印有刻度、LOGO、书写区域，丝印完整性好，颜色白色，无漏印、缺印、划伤、印花、分层、倾斜、扭曲等不良，字体、线条粗细正常，3M胶带测试后，丝印完整；长胶口：底部长胶口不超过 0.20mm，拉丝不允许。②冻存盒盒盖需印刷，印刷后完整性好，颜色白色，无漏印、缺印、损伤、印花、分层、倾斜、扭曲等不良，字体、线条粗细正常，丝印方向正确，A1和A10在盒盖切角处，丝印字符对应盒体内产品中心位置，3M胶带测试后完整。 尺寸：符合图纸规格。 密封性测试：管体和管盖适配后，负压测试，不漏液。 包装：包材、数量正确，包装完好。 灭菌：辐照标签呈红色，有《辐照证明》。 高温灭菌：取产品，放入高压蒸汽灭菌器高温灭菌；拿出观察产品无明显变形。 *无菌检测：不得检出微生物。 冷冻测试：冷冻测试产品无冻裂、无泄露。 *内毒素检测：≤0.05EU/ml。 *Rnase检测：不得检出。 *Dnase检测：不得检出。
3 | 微量离心管 | 1.5ml/支，透明尖底，带锁扣，灭菌 | ml | 0.07元/ml | 7500ml | 525 | 否 | 是 | 外观：管体无缺料、缺损、拉丝、缩水、变形；毛刺、飞边≤ 0.3mm，径向指向管中心且部分或全部遮住管口的不接受；浇口残留≤0.3mm(管底，管口螺纹处毛刺不能刮手)；无明显熔接痕、流痕、放射痕、无变形，无顶裂，无油污， 管体管盖黑点、杂质≤5 个，黑点面积≤0.2mm2，可移动的黑点等杂质不允许接受。 尺寸：符合图纸规格。 离心力：离心测试产品无开裂、无损坏、无泄漏。 密封性测试：盖好盖子，负压测试，不进水、不冒泡。 冷冻测试：冷冻测试产品无冻裂、无泄漏。 沸腾测试：盖子弹起为不合格。 高温灭菌：管体或管盖无变形为合格。 包装：包材、数量正确，包装完好。 灭菌：辐照标签呈红色，有《辐照证明》。 *无菌检测：不得检出微生物。 *内毒素检测：≤0.05EU/ml。 *Rnase检测：不得检出。 *Dnase检测：不得检出。
4 | 微量离心管 | 2.0ml/支，透明圆底，带锁扣 | ml | 0.04元/ml | 18000ml | 720 | 否 | 是 | 外观：管体无缺料、缺损、拉丝、缩水、变形；毛刺、飞边≤ 0.3mm，径向指向管中心且部分或全部遮住管口的不接受；浇口残留≤0.3mm(管底，管口螺纹处毛刺不能刮手)；无明显熔接痕、流痕、放射痕、无变形，无顶裂，无油污， 管体管盖黑点、杂质≤5 个，黑点面积≤0.2mm2，可移动的黑点等杂质不允许接受。 尺寸：符合图纸规格。 离心力：离心测试产品无开裂、无损坏、无泄漏。 密封性测试：盖好盖子，负压测试，不进水、不冒泡。 冷冻测试：冷冻测试产品无冻裂、无泄漏。 沸腾测试：盖子弹起为不合格。 高温灭菌：管体或管盖无变形为合格。 包装：包材、数量正确，包装完好。 灭菌：辐照标签呈红色，有《辐照证明》。 *无菌检测：不得检出微生物。 *内毒素检测：≤0.05EU/ml。 *Rnase检测：不得检出。 *Dnase检测：不得检出。
5 | 澳洲胎牛血清 | 500ml/瓶 | ml | 13.60元/ml | 2500ml | 34000 | 是 | 否 | 血清分类：特级（安全）。 内毒素水平：≤5 EU/mL。 血红蛋白水平：≤30 mg/dL（常规水平≤ 25 mg/dL）。
6 | 大鼠脂多糖结合蛋白(LBP)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
7 | 大鼠乙醇脱氢酶(ADH)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
8 | 大鼠白细胞介素2受体(IL-2R)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 是 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
9 | 大鼠转化生长因子β2(TGFβ2)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
10 | 大鼠信号转导分子(Smad1)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
11 | 大鼠信号转导分子7(Smad7)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
12 | 大鼠补体因子H(CFH)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
13 | 大鼠血小板衍生生长因子BB(PDGF-BB)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
14 | 大鼠CXC趋化因子配体16(CXCL16)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
15 | 大鼠白细胞介素27(IL-27)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输） 保质期：6个月
16 | 大鼠P53蛋白(P53)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输） 保质期：6个月
17 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA科研试剂盒 | 96t/盒 | t | 12.50元/t | 768t | 9600 | 否 | 否 | 保存温度：2-8℃(冰袋运输）。 保质期：6个月。
18 | 2xUniversal BLUE SYBR Green qPCR Master Mix | 15x1ml | ml | 47.36元/ml | 75ml | 3552 | 否 | 是 | 冰袋（wet ice）运输；-20℃避光保存，有效期12个月。
19 | 成骨诱导培养基 | 200ml/瓶 | ml | 3.45元/ml | 1600ml | 5520 | 否 | 否 | 产品形态：液体。 细菌检测：阴性。 真菌检测：阴性。 支原体检测：阴性。 PH:7.0-8.0。 内毒素含量(EU/mL)：＜3。 储存条件：2-8℃或-5~-20℃，避光。 运输条件：冰袋运输或低温。 有效期：12个月。
20 | RP Amide C16 | 1PK | 盒 | 5647.00元/盒 | 1盒 | 5647 | 是 | 是 | 质量水平：100。 特点：endcapped。 标记范围：11% Carbon loading。 参数：≤70 °C temp. range 400 bar pressure (5801 psi)。 技术：HPLC: suitable。 长度 × 内径：25 cm × 4.6 mm。 表面积：200 m2/g。 表面覆盖度：2.6 μmol/m2。 杂质：<10 ppm metals。 基质：silica gel, high purity, spherical base material。 基质活性基团：amide, alkyl phase。 粒径：5 μm。 孔径：180 Å。 工作pH范围：2-8。 应用：food and beverages。 分离技术：reversed phase。
21 | polar-RP 80A柱 | 1PK | 盒 | 6400.00元/盒 | 1盒 | 6400 | 是 | 是 | 固定相:Ether-linked phenyl with polar endcapping。 填料:Fully Porous Silica。 格式:Column。 分离模式:Reversed Phase。 推荐用途:Separation of polar, aromatic compounds。