## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 耗材规格 | 配套设备信息
1 | 骨折固定夹板 | 高分子掌骨；成人大/中/小，儿童大/中/小 | /
2 | 骨折固定夹板 | 铝合金材质+海绵指骨 成人大/中/小 | /
3 | 骨折固定夹板 | 木制胫腓骨；成人大/中/小，儿童大/中/小 | /
4 | 骨折固定夹板 | 木制前臂；成人大/中/小，儿童大/中/小 | /
5 | 骨折固定夹板 | 木制桡骨；成人大/中/小，儿童大/中/小 | /
6 | 骨折固定夹板 | 木制超肩；成人大/中/小，儿童大/中/小 | /
7 | 骨折固定夹板 | 木制克雷氏；成人大/中/小，儿童大/中/小 | /
8 | 腹带 | 小/中/大/特大 | /
9 | 医用外固定支具 | 高分子颈托，大/中/小 | /
10 | 防褥疮充气床垫 | 由静音气泵、气道（连接管）和气垫组成。自动翻身 | /
11 | 手动轮椅车 | 承重100kg，可折叠，免充气轮胎，带自助手刹 | /
12 | 导电膏 | 114g | 感觉神经肌肉检测仪，MEB-9404C，日本光电
13 | 凝胶 | 磨砂膏114g | 感觉神经肌肉检测仪，MEB-9404C，日本光电
14 | 一次性使用心电电极 | 直径约50mm，防过敏材质 | 适配动态心电记录盒、心电图机、心电监护设备采集体表心电信号。
15 | 一次性使用心电电极 | 长宽约24*44mm，防过敏材质 | 适配动态心电记录盒、心电图机、心电监护设备采集体表心电信号。
16 | 阴道电极 | 配套盆底电刺激仪使用 | 盆底电刺激仪，SA9800，加拿大TT公司
17 | 一次性使用无菌阴道电极 | 配套盆底电刺激仪使用 | 盆底电刺激仪，SA9800，加拿大TT公司
18 | 理疗电极片 | 腹部 配套生物刺激反馈仪使用 | 生物刺激反馈仪，S4 40，南京伟思
19 | 医用超声耦合剂 | 250ml | /
20 | 医用消毒超声耦合剂 | 20g | /
21 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 半透明中号 | /
22 | 一次性医用被服包 | 20cm*30cm；带细绳 | /
23 | 紫外线灯架 | 不锈钢管、线路组成 | /
24 | 医用固定带 | 前臂吊带，大/中/小号；成人/儿童 | /
25 | 石膏绷带（粘胶型） | 10cm×460cm | /
26 | 石膏绷带（粘胶型） | 12.5cm×460cm | /
27 | 石膏绷带（粘胶型） | 15cm×460cm | /