|  |
| --- |
| **云南省中医医院计量器具清单** |
|
| 备注：此表为2025年度检测数据仅供参考，以实际检测为准。 |
| **序号** | **计量器具名称** | **服务要求** | **数量** |
| 1 | CT | 检定 | 4 |
| 2 | DR | 检定 | 5 |
| 3 | 移动X射线机 | 检定 | 2 |
| 4 | MRI | 校准 | 2 |
| 5 | C臂 | 检定 | 5 |
| 6 | DSA | 检定 | 2 |
| 7 | 骨密度仪 | 检定 | 2 |
| 8 | 血氧监护仪 | 检定 | 130 |
| 9 | 心电监护仪(含遥测) | 检定 | 542 |
| 10 | 心脏除颤监护仪 | 检定 | 22 |
| 11 | 心电图机 | 检定 | 60 |
| 12 | 水银血压计 | 检定 | 176 |
| 13 | 电子血压计 | 检定 | 138 |
| 14 | 单通道可调移液器 | 检定 | 171 |
| 15 | 8通道可调移液器 | 检定 | 5 |
| 16 | 输液泵 | 校准 | 88 |
| 17 | 微压差表 | 检定 | 46 |
| 18 | 压力表 | 检定 | 46 |
| 19 | 压力真空表 | 检定 | 22 |
| 20 | 听力计 | 检定 | 2 |
| 21 | 电子天平/台秤 | 检定 | 69 |
| 22 | 温度计 | 检定 | 35 |
| 23 | 砝码 | 检定 | 8 |
| 24 | 气/液相色谱仪 | 检定 | 2 |
| 25 | 电导率仪 | 检定 | 2 |
| 26 | 可见分光光度计 | 检定 | 1 |
| 27 | 电子数显卡尺 | 检定 | 2 |
| 28 | B超 | 检定 | 27 |
| 29 | 戥子 | 检定 | 20 |
| 30 | 钢直尺 | 检定 | 1 |
| 31 | 呼气酒精测试仪 | 检定 | 5 |
| 32 | 紫外辐射照度计 | 检定 | 1 |
| 33 | 电接点压力表 | 检定 | 2 |
| 34 | 人体秤 | 检定 | 59 |
| 35 | 眼压计 | 检定 | 2 |
| 36 | 血细胞分析仪 | 检定 | 2 |
| 37 | 角膜曲率仪 | 检定 | 1 |
| 38 | 脑电图 | 检定 | 2 |
| 39 | 验光仪 | 检定 | 1 |
| 40 | 验光镜片箱 | 检定 | 2 |
| 41 | 医用冰箱(含超低温、冷藏箱) | 校准 | 145 |
| 42 | 培养箱 | 校准 | 18 |
| 43 | 离心机 | 校准 | 73 |
| 44 | 高频电刀 | 校准 | 25 |
| 45 | 洁净室 | 校准 | 5 |
| 46 | 洁净工作台 | 校准 | 5 |
| 47 | 显微镜 | 校准 | 25 |
| 48 | 浮标式氧气吸入器 | 校准 | 1816 |
| 49 | 生物安全柜 | 校准 | 10 |
| 50 | 医用注射泵(单道) | 校准 | 141 |
| 51 | 医用注射泵(六道) | 校准 | 9 |
| 52 | 医用注射泵(双道) | 校准 | 85 |
| 53 | 高温灭菌器 | 校准 | 12 |
| 54 | 呼吸机（含麻醉机呼吸部分） | 校准 | 64 |
| 55 | 血浆解冻仪 | 校准 | 2 |
| 56 | 血液透析机 | 校准 | 18 |
| 57 | 药典筛 | 校准 | 9 |
| 58 | 纯水机 | 校准 | 9 |
| 59 | 安全阀 | 校验 | 30 |
| 60 | 温湿度计 | 校准 | 94 |
| 61 | 离心机 | 校准 | 73 |
| 62 | 酶标仪 | 校准 | 5 |
| 63 | 免疫微柱孵育器 | 校准 | 3 |
| 64 | 全自动医用PCR分析系统 | 校准 | 11 |
| 65 | 风速仪 | 校准 | 1 |
| 66 | 水浴箱 | 校准 | 5 |
| 67 | 其他特殊品种少量计量设备 | 校准 | / |