## 明细表
标段 | 序号 | 拟咨询耗材名称 | 拟咨询耗材规格（参考） | 配套设备信息
A | 1 | 一次性使用医用防护服 | 连体式，尺码：160、165、170、175、180、185，不带脚套 | /
A | 2 | 一次性使用医用防护口罩 | M、L、XL | /
A | 3 | 隔离透声膜 | 医学超声检查的辅助材料 | /
A | 4 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200ml/200ml(内含:200ml注射器,150cm多通道连接管,穿式吸药器-塑插针，管式吸药器-弯型） | CT高压造影剂注射器，medrad Stellant D
A | 5 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 150ML | 高压注射器，MARK7
A | 6 | 一次性使用无菌敷贴 | 6*7cm，防水、透气，适用于动/静脉导管敷贴等 | /
A | 7 | 一次性使用无菌敷贴 | 10*12cm，防水、透气，适用于动/静脉导管敷贴等 | /
A | 8 | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔，带球囊，进口，各规格 | /
A | 9 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔，带球囊，进口，各规格 | /
A | 10 | 一次性使用避光配药注射器 带针 | 中头式50ml；斜面针；配针规格1.6*32mm | /
A | 11 | 一次性使用避光输液器 带针 | 0.55mm*19mmRWLB | /
A | 12 | 一次性使用无菌冲洗器 | 5ml；0.45mm*16mm | /
A | 13 | 一次性使用鼻氧管 | 鼻架式 2M | /
A | 14 | 输液加压袋 | 500ml | /
A | 15 | 一次性无菌输液接头 | 0.2ml | /
A | 16 | 微量泵延长管 | 1500mm | /
A | 17 | 一次性使用引流袋 | 防逆流；1000ml | /
A | 18 | 一次性使用无菌子宫造影通水管 | 通水型 | /
A | 19 | 一次性使用胆管引流管 | / | /
A | 20 | 一次性使用胃管 | 不带球囊，硅胶，8Fr至18Fr | /
A | 21 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔，标准，12Fr至24Fr | /
A | 22 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔，女式；12Fr至24Fr | /
A | 23 | 一次性使用乳胶导尿管 | 双腔,儿童,8Fr-10Fr | /
A | 24 | 一次性使用乳胶导尿管 | 单腔，8Fr至24Fr | /
A | 25 | 一次性使用乳胶导尿管 | 三腔，16Fr至24Fr | /
A | 26 | 一次性使用导尿管 | 硅橡胶材质、单腔。F8 2.9mm；F10 3.5mm；F12 4.0mm；F14 4.7mm；F16 5.3mm；F18 6.0mm | /
A | 27 | 弹性绷带 | 用于肌肉内效贴治疗 | /
A | 28 | 一次性使用心电电极 | 在使用时要使用心电电极片输出电流以达到治疗目的，仪器相对应的电极片电极片卡扣直径约5mm,外围尺寸60*60mm | 性功能障碍治疗仪（中频脉冲治疗仪）,WLSY-8000
A | 29 | 理疗用体表电极 | 50*50MM | 中频治疗仪，SNM-FDCM01
A | 30 | 理疗用体表电极 | （吞咽）插线式，大小约50*85mm | 吞咽障碍治疗仪，Tensmed S84
B | 31 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55mm（单翼；斜口针；0.55*20，TW，SB） | /
B | 32 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7mm（单翼；斜口针；0.7*25，TW，SB） | /
B | 33 | 一次性使用输液器带针 | 0.55mm（单头；斜口针；0.55*20，TW，SB带加药口） | /
B | 34 | 一次性使用输液器带针 | 0.7mm（单头；斜口针；0.7*20，TW，SB带加药口） | /
B | 35 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式1ml 斜口 （0.45mm×15.5mm，RW，LB） | /
B | 36 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式2.5ml（0.6mm×28.5mm，TW，LB）；斜口针 | /
B | 37 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式5ml（0.7mm×31mm，TW，LB））；斜口针 | /
B | 38 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式10ml（1.2mm×32mm，TW，LB）；斜口针； | /
B | 39 | 一次性使用无菌注射器带针 | 中头式10ml（0.8mm×33.8mm，TW，LB） | /
B | 40 | 一次性使用无菌注射器带针 | 偏头式20ml（1.2mm×32mm，TW，LB） | /
B | 41 | 一次性使用无菌注射器带针 | 偏头式20ml（1.2mm×32mm，TW，LB）斜口针；针筒外径24mm，内径21mm | /
B | 42 | 一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器) | 斜口针(偏头式)30ml(1.6mm)；( 1.6*30，TW，XZ) | /
B | 43 | 一次性使用配药注射器带针(无菌溶药器) | 斜口针(偏头式)50ml(1.6mm)；（1.6*30，TW，XZ） | /